## 荧光线性
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件1：荧光线性
仪器SN号：12345678
试剂编号：1、2、3、4
试剂批次：20220214
试剂有效期：2023年3月12日
试剂类型：荧光线性参考品（混合）
试剂浓度列表:
通道 编号 |  |  | FAM |  | HEX |  | ROX |  | CY5
1 |  |  | 1μM |  | 1μM |  | 1μM |  | 1μM
2 |  |  | 0.5μM |  | 0.5μM |  | 0.5μM |  | 0.5μM
3 |  |  | 0.25μM |  | 0.25μM |  | 0.25μM |  | 0.25μM
4 |  |  | 0.125μM |  | 0.125μM |  | 0.125μM |  | 0.125μM
Flash10 PCR 报告
| 1通道 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 2通道 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 3通道 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 4通道 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4
| 位置1 |  |  |  |  | 位置1 |  |  |  |  | 位置1 |  |  |  |  | 位置1
| 位置2 |  |  |  |  | 位置2 |  |  |  |  | 位置2 |  |  |  |  | 位置2
| 位置3 |  |  |  |  | 位置3 |  |  |  |  | 位置3 |  |  |  |  | 位置3
| 平均值 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 平均值 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 平均值 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 平均值 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 稀释比例 | 8 | 4 | 2 | 1 | 稀释比例 | 8 | 4 | 2 | 1 | 稀释比例 | 8 | 4 | 2 | 1 | 稀释比例 | 8 | 4 | 2 | 1
| R2 | #DIV/0! |  |  |  | R2 | #DIV/0! |  |  |  | R2 | #DIV/0! |  |  |  | R2 | #DIV/0!
| r | #DIV/0! |  |  |  | r | #DIV/0! |  |  |  | r | #DIV/0! |  |  |  | r | #DIV/0!
报告人/日期：

## 荧光强度
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件2：荧光强度
仪器SN号：12345678
试剂编号：1、2、3
试剂批次：20220214
试剂有效期：2023年3月12日
试剂类型：荧光强度检测参考品（混合）
试剂浓度列表:
通道 编号 |  |  | FAM |  | HEX | ROX |  | CY5
1 |  |  | 1μM |  | 1μM | 1μM |  | 1μM
2 |  |  | 0.5μM |  | 0.5μM | 0.5μM |  | 0.5μM
3 |  |  | 0.25μM |  | 0.25μM | 0.25μM |  | 0.25μM
Flash10 PCR 报告
FAM-高 | [5 empty] | HEX-高 | [5 empty] | ROX-高 | [5 empty] | CY5-高
1通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 2通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 3通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 4通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV
Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0!
重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FAM-中 | [5 empty] | HEX-中 | [5 empty] | ROX-中 | [5 empty] | CY5-中
1通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 2通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 3通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 4通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV
Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0!
重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FAM-低 | [5 empty] | HEX-低 | [5 empty] | ROX-低 | [5 empty] | CY5-低
1通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 2通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 3通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV | 4通道 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 精密度CV
Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle1 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle2 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle3 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle4 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle5 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle6 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle7 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle8 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle9 |  |  |  |  | #DIV/0!
Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Cycle10 |  |  |  |  | #DIV/0!
重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 重复性CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
报告人/日期：

## 通道干扰
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件3：通道干扰
仪器SN号：12345678
试剂编号：C-F、C-H、C-R、C-C
试剂批次：20220214
试剂有效期：2023年3月12日
试剂类型：通道干扰参考品
试剂浓度列表:
编号 | 浓度
C-F | 1.0x10^5 IU/mL
C-H | 1.0x10^5 IU/mL
C-R | 1.0x10^5 IU/mL
C-C | 1.0x10^5 IU/mL
Flash10 PCR 报告
实验名称:
检测项目: 通道干扰
实验日期:
开始时间:
序号 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | Ct值1 | Ct值2 | Ct值3 | Ct值4
1 | 通道1: FAM; 通道2: HEX; 通道3: ROX; 通道4: CY5
2 | 通道1: FAM; 通道2: HEX; 通道3: ROX; 通道4: CY5
3 | 通道1: FAM; 通道2: HEX; 通道3: ROX; 通道4: CY5
4 | 通道1: FAM; 通道2: HEX; 通道3: ROX; 通道4: CY5
1通道PCR曲线 | [8 empty] | 2通道PCR曲线 | 3通道PCR曲线 | 4通道PCR曲线
1
2
3
4

## 样本线性
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件4：样本线性
仪器SN号：12345678
试剂编号：X-1、X-2、X-3、X-4、X-5
试剂批次：20220214
试剂有效期：2023年3月12日
试剂类型：样本线性参考品
试剂浓度列表:
编号 |  | 浓度
X-1 |  | 2.0x10^6 IU/mL
X-2 |  | 4.0x10^5 IU/mL
X-3 |  | 8.0x10^4 IU/mL
X-4 |  | 1.6x10^4 IU/mL
X-5 |  | 3.2x10^3 IU/mL
Flash10 PCR 报告
序号 | 位置1 Ct值 | 位置2 Ct值 | 位置3 Ct值 | 平均值 | 浓度对数值
1 |  |  |  | #DIV/0! | 6.3
2 |  |  |  | #DIV/0! | 5.6
3 |  |  |  | #DIV/0! | 4.9
4 |  |  |  | #DIV/0! | 4.2
5 |  |  |  | #DIV/0! | 3.51
|  |  | R2 | #DIV/0!
|  |  | 相关系数r | #DIV/0!
报告人/日期：

## 样本重复性
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件5：样本重复性
仪器SN号：12345678
试剂编号：X-1、X-3、X-5
试剂批次：20220214
试剂有效期：2023年3月12日
试剂类型：样本重复性参考品
试剂浓度列表:
编号 |  | 浓度
X-1 |  | 2.0x10^6 IU/mL
X-3 |  | 8.0x10^4 IU/mL
X-5 |  | 3.2x10^3 IU/mL
Flash10 PCR 报告
序号 | 低浓度Ct值 | 中浓度Ct值 | 高浓度Ct值
1
2
3
4
CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
报告人/日期：

## 检测盒样本重复性
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件6：检测盒样本重复性
仪器SN号：12345678
试剂编号：R-2
检测盒批号：20220214
检测盒有效期：2023年3月12日
参考品批号：20220214
参考品有效期：2023年3月12日
试剂类型：样本重复性参考品（新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒企业精密度参考品R2）
试剂浓度列表:
编号 |  | 浓度
R-2 |  | 150 copies/mL
Flash10 PCR 报告
序号 | FAM Ct值 | ROX Ct值
1
2
3
4
CV | #DIV/0! | #DIV/0!
报告人/日期：

## 温度测试
FLash10全自动核酸检测分析系统产成品检验报告附件7：温度控制
仪器SN号：12345678
PT100温度工装： CYTE1D0065
电脑编号：
温度检验 |  | 检验结果 | 判定
模块温度均匀性 55℃
模块温度均匀性 72℃
模块温度均匀性 95℃
|  | 位置1 |  | 位置2 |  | 位置3 |  | 位置4
检测项目 |  | 检验结果 | 判定 | 检验结果 | 判定 | 检验结果 | 判定 | 检验结果 | 判定
平均升温速率
平均降温速率 | 29.01
模块控温精度55℃ | 28.81
模块控温精度72℃
模块控温精度95℃
温度准确度55℃
温度准确度72℃
温度准确度95℃
温度持续时间准确度
报告人/日期：